Obec  Sádek

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

- Požární řád

- Obce Sádek

Zastupitelstvo obce Sádek  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně  a podle § 15 NV č. 172/2001 Sb. schválilo dne 26.6.2012 usnesením č. 3  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Předmět a působnost vyhlášky

Čl.1

1 Předmětem požárního řádu obce Sádek  (dále jen „obce“) je vytvoření  podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, stanovení povinností právnických a fyzických osob, v souladu s příslušnými zákony a také postavení orgánů samosprávy na úseku požární ochrany.

- 2. Požární řád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastnící či užívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

- Čl. 2

- Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- 1.	Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta (zástupce starosty). K zajištění

- požární ochrany obec:

- a) organizuje preventivně výchovnou činnost

- zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zajištění požární prevence

- b)  zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“)  kategorie JPO V. k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. JSDH je zřizována zřizovací listinou, popř. smlouvou o zřízení společné jednotky; do čela JSDH je jmenován velitel JSDH.

- 2.  K zabezpečení těchto úkolů obec:

- a)zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zajištění požární prevence

- b) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany 1x ročně a vždy po závažných

- událostech v obci

- c) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy  o požární ochraně v rozsahu

- stanoveném čl. 3 odst. 2  velitele JPO V.

- 1.	Preventista požární ochrany obce:

- ve spolupráci s orgány obce organizuje a zabezpečuje preventivně výchovnou činnost

- vede dokumentaci k preventivně výchovné činnosti obce

- poskytuje odbornou pomoc občanům obce v otázkách požární ochrany

- spolupracuje s orgány státního požárního dozoru

- provádí kontrolu a aktualizaci veškeré dokumentace PO obce.

- vede a aktualizuje přehled zdrojů požární vody

- účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.

- 2.	Velitel JSDH:

- se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH

- odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost,

- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající  z obecně závazného právního předpisu,

- dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,

- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,

- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,

- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,

- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH

- 3.	Člen JSDH:

- jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva

- řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, (pokud je tento zpracován), jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,

- při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,

- účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,

- užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

- podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

- Čl 3

- Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného

- nebezpečí vzniku požáru

- 1. 	Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit

- vyhlášenými pokyny a nařízeními krajského úřadu.

- 2.         Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: období sucha a letní období od 1.7. do 30.8.. Požární bezpečnost v tomto období bude zabezpečena vydáním zákazu kouření na polích a lesních plochách, zákazem jejich vypalování a rozděláváním ohňů v přírodě. O vydaných opatřeních budou občané informování vyhláškou obce a na internetových stránkách obce.

Č. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu obce Sádek zajišťuje v denní i noční dobu  ustavená jednotka   SDH obce  a Hasičský záchranný sbor kraje v souladu s Požárním poplachovým plánem Pardubického kraje.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)

- 1.	JSDH, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, a plní další úkoly ve svém územním obvodu:

| - JSDH | - Kareto- rie | - stav | - vybavení |
| --- | --- | --- | --- |
| - JSDH obce | - JPO V | - 20 | - Avie, PS 12, PS 12, |

- 2.	Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi      zřizovatelem a jednotlivými členy. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice v obci.

- Čl. 6

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1.  Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného vodovodu s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které jsou na celém území obce. Hydranty jsou ve vzdálenostech od sebe max. 120 – 150 m a jsou vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst s provozuschopnými podzemní     hydranty obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky.

- 2.  Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu – VHOS a.s. Moravská Třebová. Provozovatel 1x ročně předkládá obci doklad o kontrole provozuschopnosti hydrantů dle seznamu zdrojů požární vody.

3.  Další zdroje požární vody jsou:

Bílý potok: 1. u bývalého obecního úřadu

2. na mostě u Hegrových č.p. 39

Údržbu a kontrolu provozuschopnosti provádí obec ve spolupráci s členy jednotky SDH obce.

4. Podrobný přehled zdrojů požární vody je zpracován jako samostatná příloha požárního řádu  formou tabulky a grafického vyznačení na mapě obce. Tento přehled je veden též v elektronické podobě pro potřeby HZS Pardubického kraje.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů

Místa odkud lze hlásit požár:

- Veřejný telefonní automat – před budovu obecního úřadu Sádek č.p. 116- nepřetržitě

Na území obce lze požár ohlásit z kteréhokoliv mobilního telefonu v síti místních operátorů – na   tel. č. 150 a nebo 112.

Ohlašovny požáru:

Obec Sádek nezřizuje místa s trvalou obsluhou, úkoly ohlašovny požáru plní určené osoby podle Řádu ohlašovny požáru.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1.   Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlašován sirénou na objektu  požární zbrojnice.  Poplach vyhlašuje starostka obce, velitel a členové jednotky SDH obce a osoby určené  dle řádu ohlašovny požáru.

2.	Při vyhlašování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1.   Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam všech odběrních míst zdrojů požární vody.

2.	Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., určujícím lhůtu pro uvedení požární dokumentace vedené obcemi do souladu s tímto nařízením, nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

V Sádku dne

.........................................							......................................

starosta								        místostarosta

Vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne:	26.6.2012

Datum vyvěšení: 2.7.2012

Datum sejmutí:

Datum účinnosti				   dne:  26.6.2012

Vyhláška zaslána na KÚ Pardubického kraje    dne:

Příloha č. 1

Seznam odběrních míst zdrojů požární vody a grafické vyznačení v mapě.

Příloha č. 2

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.