**ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ JÍMKU**

 Přívodní napájecí kabel CYKY 5×2,5 bude samostatně jištěn 16A jističem s motorovou charakteristikou.

**Jan Šejnoha**

**RECPROJEKT s.r.o.**

Fáblovka 404

533 52 Pardubice (pošta Staré Hradiště)

IČ: 260 14 327

tel. kancelář: 776 709 092

mob.: 773 638 385

[**www.recprojekt.cz**](http://www.recprojekt.cz/)

[**sejnoha@recprojekt.cz**](http://www.recprojekt.cz/)